Permohonan Uji Conformance Test (CT)

Nomor Registrasi: RCT-YYXXX (diisi TTH)

Data Pelanggan:

| Nama Perusahaan | PT LAPI Ganesha Utama |
| --- | --- |
| Alamat Perusahaan | Jl. Dederuk No. 30, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133 |
| Nama Kontak | Dr. Nina Siti Aminah |
| Nomor Kontak | 081214295251 |
| Surel Kontak | nina@itb.ac.id |

Data Perangkat:

| Parameter | Perangkat 1 | Perangkat 2 |
| --- | --- | --- |
| Nama Perangkat | Gas Leak Detection (GLD) — Node Sensor | Gas Leak Detection (GLD) — LoRa Cluster Head |
| Merek | GLD (prototipe) | GLD (prototipe) |
| Tipe/Model | GLD V2 (Node Sensor, versi 2) | CH V2 (Cluster Head, versi 2) |
| Kapasitas | LoRa 920 MHz, maks. 22 dBm, BW 125 kHz; catu 24 VDC, konsumsi maks. ±8 W | LoRa dual 920 MHz (star) / 921 MHz (mesh), maks. 22 dBm, BW 125 kHz; catu 5 VDC, konsumsi maks. 0,73 W |
| Nomor Seri | GLD-V2-001 | CH-V3-003 |
| Negara Pembuat | Indonesia | Indonesia |

Referensi Uji: Uji EMC — emisi radiasi (radiated emission) dan emisi konduksi (conducted emission). Metode dan batas ambang sesuai prosedur uji Telkom Test House.

Agenda CT:

☐  Uji Petik

☐  Uji Verifikasi (UV)

☐  Acceptance Test Procedure (ATP)

☐  Uji Terima (UT)

☒  Lainnya, sebutkan: Sewa chamber (semi-anechoic chamber) untuk pengujian EMC radiated & conducted emission pada prototipe Node Sensor GLD dan LoRa Cluster Head, sebagai data pendukung pengajuan sertifikasi.

Periode CT:

| Durasi dalam hari kerja | 1 (satu) hari kerja |
| --- | --- |
| Tanggal pelaksanaan | Kamis, 15 Oktober 2026 |

Pernyataan:

1.  Kami menyatakan bahwa permohonan ini telah diisi dengan keadaan yang sebenarnya.

2.  Kami menjamin bahwa nama perangkat, merek, tipe/model, kapasitas, nomor seri, dan negara pembuat perangkat uji yang kami ajukan sama dengan yang diserahkan ke Telkom Test House (TTH).

3.  Kami mengetahui dan menyetujui referensi uji yang tertera di permohonan ini.

4.  Kami bertanggung jawab atas pengiriman, pembongkaran, dan pengambilan perangkat uji sehingga biaya tak terduga yang muncul pada proses tersebut bukan menjadi tanggung jawab TTH. Jumlah perangkat uji maksimal sebanyak 2 (dua) buah.

5.  Kami bersedia mengambil perangkat uji terlebih dahulu sebelum mengunduh Laporan Hasil Uji (LHU).

6.  Kami dengan sadar memahami, menyetujui, dan melaksanakan setiap butir dalam permohonan ini serta menyatakan bahwa permohonan ini sah.

Bandung, 19 Oktober 2026

| Pemohon | Mengetahui | Menyetujui |
| --- | --- | --- |
|  | Tanda tangan | Tanda tangan |
| Dr. Nina Siti Aminah | [Nama Test Engineer TTH] | [Nama Officer TTH] |
| Pelanggan | Test Engineer TTH | Officer TTH |