## Testing acak
Nama | Jarak Receiver (m) | Lokasi | Longitude | Latitude | Altitude | RSSI (dBm) |  |  | SNR (dB) |  |  | PKT | PDR
[6 empty] | min | avg | max | min | avg | max
Receiver |  | Labtek XV | 107.6119 | -6.8896 | 771.7063
Transmit 1 | 87.17 | Depan Gedung Minyak | 107.6115 | -6.8889 | 774.6609 | 94 |  |  | 8.8 |  |  |  |  | Test realtime saja
Transmit 2 | 242.79 | Gerbang Utara | 107.6104 | -6.8879 | 774.0529 | -116 | -101 | -96 | -5.2 | 6.5 | 9.2 | 100/100 | 100%
Transmit 3 | 177.31 | Depan LFT | 107.6103 | -6.8893 | 772.0938 | -99 | -94 | -92 | 7.8 | 9.3 | 10.2 | 100/100 | 100%
Transmit 4 | 200.58 | STEI Lt.2 (Labtek V) | 107.6102 | -6.8904 | 768.5873 | -125 | -115 | -109 | -14.8 | -5.2 | -0.2 | 87/100 | 87%
Transmit 5 | 341.89 | Depan Gedung Fisika | 107.6091 | -6.8911 | 774.975 | -120 |  |  | -14.8 |  |  | 0 | 0%
Transmit 6 | 141.44 | SAPPK | 107.6117 | -6.891 | 769.2584 | [8 empty] | Data tidak sampai pada receiver

## Orientasi Arah Mata Angin 3 dBi
Lokasi | Orientasi | Jarak (m) | RSSI (dBm) |  |  | SNR (dB) |  |  | PKT | PDR (%) | Keterangan
|  |  | min | avg | max | min | avg | max
Depan GKUT | Selatan | 100 | -89 | -72 | -60 | 9,2 | 10,4 | 11,5 | 100 | 100
Wastewater treatment lab |  | 200 | [8 empty] | Timeout no respon
Gedung Arsitektur |  | 300 | [8 empty] | belum, terhalang gedung
SF lt.2 | Barat Daya | 100 | [8 empty] | Timeout
Depan Gedung FMIPA/STEI |  | 200 | [8 empty] | Timeout no respons
Fisika |  | 300 | -120 |  |  | -14.8 |  |  | 0 | 0 | Dua data itu didapat dari realtime dan berlangsung tidak sampai 5 detik
Parkiran PLN | Barat | 100 | [8 empty] | running fail, persen 23,17%, RSSI 118 dBm, SNR -10 dB, AT 206 ms
200
300
| Barat Laut | 100
200
300
| Utara | 100
200
300

## Orientasi Arah Mata Angin 8 dBi
SF 9
Lokasi | Orientasi | Jarak (m) | RSSI (dBm) |  |  | SNR (dB) |  |  | PKT | PDR (%) | Keterangan
|  |  | min | avg | max | min | avg | max
Depan GKUT | Selatan | 100
Wastewater treatment lab |  | 200
Gedung Arsitektur |  | 300
SF lt.2 | Barat Daya | 100
Depan Gedung FMIPA/STEI |  | 200
Fisika |  | 300
Parkiran PLN | Barat | 100
200
300
| Barat Laut | 100
200
300
| Utara | 100
200
300
SF 10
Lokasi | Orientasi | Jarak (m) | RSSI (dBm) |  |  | SNR (dB) |  |  | PKT | PDR (%) | Keterangan
|  |  | min | avg | max | min | avg | max
Depan GKUT | Selatan | 100
Wastewater treatment lab |  | 200
Gedung Arsitektur |  | 300
SF lt.2 | Barat Daya | 100
Depan Gedung FMIPA/STEI |  | 200
Fisika |  | 300
Parkiran PLN | Barat | 100
200
300
| Barat Laut | 100
200
300
| Utara | 100
200
300